## Tabelle1
Produktbeskrivelser til webshop og hjemmesider
Produktnavn | Teaser | Beskrivelse | Fakta
BWT poolpumpe SP3600 | BWT poolpumpe med flowkapacitet på 5,2 (m³/t) | Poolpumpe med flowkapacitet på 5,2 (m³/t) Opnå bedre vandkvalitet i poolen, med denne effektive cirkulationspumpe til swimmingpools og bassiner. Anvendes sammen med filteringssystem. Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT poolpumpe SP3600 Flowkapacitet (m³/t)*: 5,2 Vandtemperatur (°C): 4-35 P1**W: 140 P2**W: 35 Nominel spænding: 220/240 Tilslutninger: ¾”x ¾” *ved 10 mWC **P1 indikerer den samlede effekt forbrgt. P2 indikerer den tilgængelige effekt.
BWT poolpumpe SP4001 | BWT poolpumpe med flowkapacitet på 12 (m³/t) | Poolpumpe med flowkapacitet på 12 (m³/t) Opnå bedre vandkvalitet i poolen, med denne effektive cirkulationspumpe til swimmingpools og bassiner. Anvendes sammen med filteringssystem. Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT poolpumpe SP4001 Flowkapacitet (m³/t)*: 12 P1**W: 300 P2**W: 235 Nominel spænding: 220/240 Tilslutninger: 1” ½ x 1” ½ *ved 10 mWC **P1 indikerer den samlede effekt forbrgt. P2 indikerer den tilgængelige effekt.
BWT poolpumpe WP7000 | BWT poolpumpe med forfilter og flowkapacitet på 9,3 (m³/t) | Poolpumpe med flowkapacitet på 9,3 (m³/t) og forfilter Opnå bedre vandkvalitet i poolen, med denne effektive cirkulationspumpe med forfilter til swimmingpools og bassiner. Anvendes sammen med filteringssystem. Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT poolpumpe WP7000 Flowkapacitet (m³/t)*: 9,3 Vandtemperatur (°C): 4-35 P1**W: 450 P2**W: 235 Nominel spænding: 220/240 Tilslutninger: 1” ½ x 1” ½ *ved 10 mWC **P1 indikerer den samlede effekt forbrgt. P2 indikerer den tilgængelige effekt.
BWT poolpumpe WP8000 | BWT poolpumpe med forfilter og flowkapacitet på 12 (m³/t) | Poolpumpe med flowkapacitet på 12 (m³/t) og forfilter Opnå bedre vandkvalitet i poolen, med denne effektive cirkulationspumpe med forfilter til swimmingpools og bassiner. Anvendes sammen med filteringssystem. Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT poolpumpe WP8000 Flowkapacitet (m³/t)*: 12 Vandtemperatur (°C): 4-35 P1**W: 500 P2**W: 235 Nominel spænding: 220/240 Tilslutninger: 1” ½ x 1” ½ *ved 10 mWC **P1 indikerer den samlede effekt forbrgt. P2 indikerer den tilgængelige effekt.
BWT poolpumpe WP16000 | BWT poolpumpe med forfilter og flowkapacitet på 11 (m³/t) | Poolpumpe med flowkapacitet på 11 (m³/t) og forfilter Opnå bedre vandkvalitet i poolen, med denne effektive cirkulationspumpe med forfilter til swimmingpools og bassiner. Anvendes sammen med filteringssystem. Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT poolpumpe WP16000 Flowkapacitet (m³/t)*: 11 Vandtemperatur (°C): 4-35 P1**W: 450 P2**W: 141 Nominel spænding: 220/240 Tilslutninger: 1” ½ x 1” ½ *ved 10 mWC **P1 indikerer den samlede effekt forbrgt. P2 indikerer den tilgængelige effekt.
BWT poolpumpe WP19000 | BWT poolpumpe med forfilter og flowkapacitet på 14 (m³/t) | Poolpumpe med flowkapacitet på 14 (m³/t) og forfilter Opnå bedre vandkvalitet i poolen, med denne effektive cirkulationspumpe med forfilter til swimmingpools og bassiner. Anvendes sammen med filteringssystem. Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT poolpumpe WP19000 Flowkapacitet (m³/t)*: 14 Vandtemperatur (°C): 4-35 P1**W: 550 P2**W: 165 Nominel spænding: 220/240 Tilslutninger: 1” ½ x 1” ½ *ved 10 mWC **P1 indikerer den samlede effekt forbrgt. P2 indikerer den tilgængelige effekt.
BWT poolpumpe WP21000 | BWT poolpumpe med forfilter og flowkapacitet på 17 (m³/t) | Poolpumpe med flowkapacitet på 17 (m³/t) og forfilter Opnå bedre vandkvalitet i poolen, med denne effektive cirkulationspumpe med forfilter til swimmingpools og bassiner. Anvendes sammen med filteringssystem. Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT poolpumpe WP21000 Flowkapacitet (m³/t)*: 17 Vandtemperatur (°C): 4-35 P1**W: 750 P2**W: 235 Nominel spænding: 220/240 Tilslutninger: 1” ½ x 1” ½ *ved 10 mWC **P1 indikerer den samlede effekt forbrgt. P2 indikerer den tilgængelige effekt.