## Tabelle1
Produktbeskrivelser til webshop og hjemmesider
Produktnavn | Teaser | Beskrivelse | Fakta
BWT overfladeskimmer SI 2000 K Style | BWT overfladeskimmer med indbygget motor der filtrerer 2000l/t. Fjerner effektivt blade og urenheder fra overfladen. Anvendes i fritstående pools, bassiner og vildmarksbade med smal kant. | Overfladeskimmeren filtrerer 2000 liter vand i timen. Skimmeren er designet til at rengøre overfladevandet og effektivt fjerne uønskede partikler. Anvendes til bassiner og pools med smal kant Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT overfladeskimmer SI 2000 K Style Filtreringskapacitet: 2 m3/t Tilslutning: 230/12 V Anvendelse: Fritstående pools, bassiner og vildmarksbade
BWT overfladeskimmer SI 4000 K Style | BWT overfladeskimmer med indbygget motor der filtrerer 3600l/t. Fjerner effektivt blade og urenheder fra overfladen. Anvendes i fritstående pools, bassiner og vildmarksbade med smal kant. | Overfladeskimmeren filtrerer 3600 liter vand i timen. Skimmeren er designet til at rengøre overfladevandet og effektivt fjerne uønskede partikler. Anvendes til bassiner og pools med smal kant Vær venligst opmærksom på, at alle BWT pool produkter kun kan leveres med en engelsk manual. | Specifikationer: BWT overfladeskimmer SI 4000 K Style Filtreringskapacitet: 3,6 m3/t Tilslutning: 230/12 V Anvendelse: Fritstående pools, bassiner og vildmarksbade